ООО «Научно-производственная фирма «ЛЛЛ, Лтд»

Проект
«Программа реконструкции и развития
диспетчеризации жилых домов
города Харькова
на 2011–2015 годы»

Харьков, 2010

# Введение
С 1 января 2007 года КСП «ХХХ», созданное Решением VII сессии Харьковского городского совета 5 созыва от 22.11.2006 г. № 190/06 в рамках реализации закона Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 года», приступило к работе по техническому обслуживанию лифтов.
Одной из задач, решаемых ООО «НПФ «ЛЛЛ, Лтд» и КСП «ХХХ», является диспетчеризация жилищно-коммунального хозяйства города, в первую очередь диспетчеризация лифтового хозяйства.
В 2007 году было произведено обследование существующей оператив­ной диспетчерской связи города, построенной на базе системы «Эталон». На основе проведенного анализа был разработан комплекс диспетчеризации лифтов нового поколения КДЛ-2.
К 2011 году оборудование комплекса КДЛ-2 производства ООО «НПФ «ЛЛЛ, Лтд», установленное на лифтах города в рамках выполнения «Программы развития диспетчеризации жилых домов на 2008–2010 г.», показало положительные результаты в процессе эксплуатации. Оборудование обладает высокой надежностью, простотой установки и обслуживания, низкой стоимостью эксплуатации.
Комплексом диспетчеризации КДЛ-2 интересуются представители обслуживающих и коммерческих организаций России. В Уфе сегодня комплекс КДЛ-2 исправно функционирует уже более года.
В Украине оборудовано комплексом КДЛ-2 около 300 лифтов — в Харькове, Одессе, Полтаве, Чернигове, Сумах, Запорожье.
НПФ «ЛЛЛ, Лтд» поддерживает интернет-сайт www.kdl2.com, посвященный исключительно комплексу КДЛ-2. На сайте своевременно обновляется информация, учебные материалы и техническая документация по комплексу.
Комплекс КДЛ-2 занял I место в 2008 г. на областном конкурсе «Лучшая разработка новых технологий, технических, экономических и социальных решений и проектов по реформированию жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова».

Картинку диплома с конкурса.
# Анализ состояния системы «Эталон»
Существующая система ОДС «Эталон» (далее — ОДС), к которой на сегодняшний день подключено большинство лифтов Харькова, разработана в 60-х годах на базе релейно-транзисторных схем. Это было хорошее решение для своего времени, обеспечивающее контроль над работой инженерного оборудования жилых домов. Возможности системы были ограничены, но при этом, посредством её выполнялись:
- голосовая связь между жителями дома и оператором (телефонизация была не повсеместно);
- обеспечивался контроль и надзор за работой диспетчеризированных лифтов;
- включение, в темное время суток, освещения;
- вызов бригад аварийных служб по заявке жителя.

В качестве каналов связи между домами и диспетчерскими пультами используется 20-ти жильный кабель. Такое решение сильно снижает надежность системы, так как кабель подвержен климатическим воздействиям (гроза, солнце, дождь и др.), а также актам вандализма. Хищение кабеля приводит к долговременному простою системы и лифтов.
Стоимость установки оборудования диспетчеризации на один лифт более 10 тыс. грн. При этом система не имеет возможности контролировать или собирать информацию с приборов учета: тепла, воды, электроэнергии или другого современного инженерного оборудования жилого дома.
Структура существующей системы такова, что необходимо содержать 60 пультов с соответствующим персоналом. Пульты расположены в различных частях города. На один пульт заведено от 30 до 250 лифтов.
Система ОДС существует уже на протяжении 35 лет, хотя срок использования определен в 20 лет. Кроме того, кабельные линии не менялись более 15 лет, их срок использования 5–7 лет. Модули системы ОДС, так же как и лифты, многие годы не обновлялись, выработали свой ресурс и давно морально устарели:
- отсутствует эффективность работы;
- отсутствие возможности исполнения функций охранной сигнализации, что дает возможность быть ненаказуемыми вандалам и хулиганам;
- электротехническая часть морально устарела, работает с большими потерями и расходом электроэнергии;
- огромное количество обслуживающего персонала, на сегодня более 300 человек (с учетом операторов и электромонтеров);
- кабельные линии связи имеют малый ресурс и высокую стоимость, на сегодня потребность в замене десятков километров.
В 2008-2010 году на восстановление системы ОДС КСП «ХХХ» израсходовало около 300 тыс. грн., при этом качество работы системы не улучшилось, так как средства потрачены на восстановление похищенного оборудования.
# Цели программы

Целями программы являются:
- Усиление функций контроля над инженерным оборудованием города.
- Получение возможности управлять количеством оперативного персонала диспетчерской, снижая издержки.
- Получение значительной экономии электроэнергии в масштабах города.
- Уменьшение расходов на содержание диспетчерской системы.

Основные мероприятия:
- Восстановление и техническое обновление системы диспетчерского контроля над работой лифтов и другого инженерного оборудования жилых домов.
- Установка оборудования диспетчеризации в жилых домах.
  - Оборудование инженерных помещений жилых зданий современными цифровыми приборами учета тепла, электроэнергии, воды.
- Создание единого диспетчерского центра сбора и обработки информации.

# Комплекс КДЛ-2
## Общие сведения
Комплекс диспетчеризации лифтов КДЛ-2 является совокупностью программных и аппаратных средств. Посредством комплекса осуществляется диспетчерский контроль удаленного инженерного оборудования зданий, лифтов, устанавливается голосовая связь с пассажиром лифта, жильцом или механиком, осуществляется дистанционное управление объектом, съем показаний датчиков объекта.
Станции диспетчеризации СОЛ-2-5 (объектовое оборудование) выполнены с использованием микропроцессорной техники в моноблочном исполнении.
Все станции диспетчеризации обслуживаются из единой диспетчерской (центральной диспетчерской службы — ЦДС). Центральный сервер-менеджер подключений объектов комплекса, расположенный на одном из компьютеров ЦДС, организует работу всего комплекса.
В помещении ЦДС каждый диспетчер работает на своем компьютере, к которому подключен GSM модем. Одного компьютера в диспетчерской достаточно для диспетчеризации 400-450 лифтов.
Обмен данными с диспетчерской производится по беспроводному каналу GPRS связи, голосовая связь — по каналу сотовой GSM связи.
## Основные преимущества комплекса КДЛ-2
### Использование GSM/GPRS связи для установления голосовой связи и обмена данными с объектовыми устройствами диспетчеризации
При первоначальном проектировании будущей системы были рассмотрены все возможные виды передачи данных и голоса. В результате был выбран беспроводной канал GSM-телефонии, как самый перспективный. Это позволило существенно удешевить систему, упростить её монтаж и ввод в эксплуатацию.
Кроме того, а также сделать её абсолютно устойчивой к грозам.
Те разработчики, которые начали с проводных решений, в настоящее время пытаются как можно быстрее перейти на GSM-связь, в силу ее явных преимуществ:
- монтаж и обслуживание оборудования менее затратное, чем проводное;
- имеется мобильность применения в любой точке города.

Дешевизна, не везде есть, пример с аэропортом.
### Продуманная конструкция станции диспетчеризации
 Станция СОЛ-2-5 выполнена в виде единого блока, включающего в себя все необходимые интерфейсы для подключения необходимого цифрового периферийного оборудования. Добавление периферийного оборудования не приводит к увеличению стоимости базового блока станции диспетчеризации.
### Высокий уровень сервиса
, обеспечиваемый инженерами НПФ «ЛЛЛ». Фирма осуществляет гарантийную и постгарантийную поддержку. Инженеры фирмы тесно работают с потребителем во время внедрения системы, оперативно решают возникающие вопросы, связанные с эксплуатацией системы.
### Низкие расходы на связь
, обеспечиваемые специальным алгоритмом.
кусок из статьи
### Показательные результаты периода опытной эксплуатации
Комплекс КДЛ-2 с 2007 по 2010 годы эксплуатируется на лифтах жилых домов г. Харькова. За это время были получены положительные результаты эксплуатации:
- подтверждена высокая надежность оборудования;
- показаны минимальные расходы на связь по сравнению с другими системами диспетчеризации;
- получены положительные отзывы о простоте и удобстве работы с оборудованием, как от операторов, так и от технического персонала.
## Отличительные функции комплекса
- Реализована одновременная работа неограниченного количества операторов в сети с распределением поступающих обращений свободным в данный момент операторам.
- Возможность дистанционной настройки объектового оборудования, а также дистанционной замены программного обеспечения (прошивки) контроллера.
- Реализовано централизованное управление освещением подъездов. Для управления освещением в предлагаемый базовый комплект оборудования включена станция СК-2-5.
- Реализована запись переговоров оператора (диспетчера) ЦДС с удаленным объектом.
- Измерение напряжений фаз питающего напряжения с передачей данных на ЦДС. Эта функция позволяет обеспечить сохранность двигателя и станции управления лифтом, а также позволяет обоснованно предъявить претензии организации-поставщику электроэнергии в случае поставки электроэнергии ненадлежащего качества.
- Заложена возможность организации платного проезда в лифтах с применением электронных ключей (карт) только для жильцов одного дома. Само оборудование находится в настоящий момент в разработке. Начало серийного производства ожидается в феврале 2011 г. Ориентировочная стоимость комплекта оборудования составляет без НДС.
- Также заложена возможность организации санкционированного доступа в технологические помещения для обслуживающего персонала с применением таких же электронных ключей.
- Заложена возможность осуществления аварийного освещения кабины лифта. Модуль освещения находится в настоящий момент в разработке. Начало серийного производства ожидается в феврале 2011 г. Ориентировочная стоимость модуля освещения — . без НДС.

## Состав оборудования
Станция диспетчеризации СОЛ-2-5. Технические характеристики станции СОЛ-2-5 приведены в Приложении 1 (стр. 22).

картинка

Станция контактора СК-2-5.

картинка

## Принцип работы оборудования
В простейшем случае порядок работы оборудования описывается следующим образом (рис. 1):
- Станция диспетчеризации СОЛ-2-5 после включения питания соединяется с Интернет через GPRS-подключение оператора сотовой связи.
- В постоянной памяти станции СОЛ-2-5 записан IP-адрес сервера-менеджера подключений диспетчерского пульта.
- Станция СОЛ-2-5 регистрируется по указанному адресу на сервере-менеджере подключений и становится доступной для контроля из АРМ диспетчера.
- Обмен данными между сервером-менеджером подключений и станцией СОЛ-2-5 ведется по GPRS соединению, предоставляемому оператором сотовой связи. Обмен данными между компьютером, на котором установлено рабочее место диспетчера и сервером-менеджером соединений ведется внутри локальной сети предприятия.
- Сервер-менеджер подключений — это центральное служебное приложе­ние, которое может работать на отдельном компьютере в локальной сети. Сервер-менеджер подключений предназначен для регистрации подключений операторов, объектовых устройств, первоначальной обработки аварийных сигналов с объектов диспетчеризации, отправки уведомлений и других необходимых действий, определенных алгоритмом работы комплекса.
Рис. 1

- При поступлении аварийного сообщения оператор уведомляется об этом через рабочее окно АРМ. Аварийным сообщением также является голосовой вызов.
- Голосовой вызов того или иного переговорного устройства лифта производится оператором (диспетчером) ЦДС с помощью голосового GSM-модема, подключенного к компьютеру рабочего места. Установление связи предваряется посылкой специальной команды-уведомления, в которой указывается, с каким именно переговорным устройством лифта нужно связаться.
- Необработанные аварийные сообщения формируются в очередь и поступают на рабочий экран по мере обработки предыдущих сообщений. При этом приоритет обработки отдается голосовым вызовам пассажиров, находящихся в лифтах.
- Если оператор не подходит к рабочему месту на протяжении 1 минуты производится вызов мобильного телефона старшего диспетчера (начальника отделения или руководителя смены). Если аварийное сообщение свиде­тельствует о запросе голосовой связи с объектом, производится голосовой вызов на тот же мобильный телефон.
## Принципы масштабирования системы при полной загрузке
Комплекс КДЛ-2 обеспечивает практически неограниченное количество одновременно обслуживаемых объектовых устройств диспетчеризации при использовании минимально возможного количества компьютеров в сети диспетчерской.
В простейшем случае все компоненты программного обеспечения комплекса (сервер-менеджер подключений, АРМ оператора, сервер базы данных, сервер записи переговоров диспетчера, маршрутизатор) выполняются на том же компьютере, на котором работает оператор (диспетчер). Не мешая работе и не отвлекая последнего.
При повышении нагрузки компоненты программного комплекса КДЛ-2 можно разносить на различные компьютеры локальной сети диспетчерской КСП «ХХХ», повышая производительность и пропускную способность (рис. 2).

Рис. 2

Перечислим основные операции, позволяющие увеличить пропускную способность вычислительной сети ЦДС:

1. Увеличение количества АРМ диспетчеров. Позволяет разместить в одной диспетчерской неограниченное количество операторов, распределив между всеми активными рабочими местами по 400-450 лифтов.
Свободный оператор получает аварийное сообщение в том случае, если другие операторы заняты обработкой своих сообщений и не могут закрыть рабочее окно. При чём, оператор, работающий с некоторым лифтом или оборудованием диспетчеризации здания, получит все дополнительные сообщения от этого оборудования в свое рабочее окно.
Загрузка оператора зависит фактически не от количества оборудования, закреплённого за ним, а от частоты возникающих обращений (аварийных сообщений и голосовых вызовов), поэтому в периоды, когда лифты используются редко (например, по ночам или летом) за одним оператором может быть закреплено и большее количество лифтов.
Простота экранных форм рабочего места АРМ оператора позволяют сократить время анализа возникшей ситуации и минимизировать время её обработки, таким образом увеличив число обращений, которые оператор может обработать за смену.
Если работающие операторы перестают справляться с текущей нагрузкой, дополнительные рабочие места могут подключаться очень оперативно, перехватывая на себя часть запросов. Оборудование районов не закрепляется за тем или иным оператором. Каждый оператор может получить обращение от любого лифта города и обработать его.
Возможность регулирования количества работающих операторов в каждый момент времени позволит КСП «ХХХ» влиять на текущие издержки содержания штата ЦДС.

2. Увеличение числа серверов-менеджеров соединений. Один сервер-менеджер подключений, установленный на отдельном компьютере сети способен обработать в среднем до 5 тыс. одновременных TCP/IP соединений с станциями СОЛ-2-5. При превышении этого количества производится увеличение числа сервером-менеджеров соединений. Такое расширение возможно до полного использования пропускной способности IP-канала, имеющегося в распоряжении ЦДС.

3. Подключение дополнительных маршрутизаторов и менеджеров подключений. При невозможности увеличения пропускной способности IP-канала в сети можно подключать дополнительные маршрутизаторы с отдельным выходом в интернет и установленным на них программным модулем сервера-менеджера подключений.
Функции № 2 и № 3 заложены в возможности программного обеспечения, но еще не тестировалась в связи с отсутствием на сегодняшний день столь большого количества оборудования, когда начнут возникать перечисленные перебои в работе связи.

Сервер базы данных, информацией которого пользуются все АРМ диспетчеров и все менеджеры-подключений, также в случае необходимости может быть выделен на отдельный компьютер локальной сети КСП «ХХХ». Сервер баз данных хранит и предоставляет следующую информацию:
- данные объектового оборудования (адрес, номер, активные датчики, обрабатываемые аварии),
- данные по оперативной работе (информация о вызовах, комментарии диспетчеров к аварийным сообщениям),
- по распределению аварийных сообщений из очереди среди диспетчеров.

Таким образом, комплекс КДЛ-2 обеспечивает практически неограниченное количество одновременно обслуживаемых TCP/IP соединений с объектовым оборудованием при экономичном использовании мощности компьютеров диспетчерской.
## Решения по безопасности и защите данных
### Доступ к программному обеспечению
В программном обеспечении комплекса КДЛ-2 доступ операторов в рабочую программу осуществляется путём ввода личного логина и пароля. Работа с программным обеспечением комплекса не возможна без коррект­ного ввода пароля.
Кроме программных средств, следует административно ограничить физический доступ посторонних лиц к компьютерной технике локальной вычислительной сети центральной диспетчерской службы.
### Ограничение внешнего доступа в локальную сеть
Ограничение доступа в локальную сеть ЦДС из Интернета осуществляется средствами брандмауэра маршрутизатора сети и, дополнительно, средствами системного сетевого брандмауэра OC Windows.
К серверу-менеджеру подключений могут подключиться только станции диспетчеризации, используя специальный протокол обмена. Любые другие устройства, использующие другие протоколы обмена не допускаются к подключению, они блокируются брандмауэром или алгоритмом программного обеспечения системы.
Работа диспетчерской ведется через динамический или постоянный IP адрес, который записан только в постоянной памяти станций диспетчеризации и, как было сказано в разделе 3.5, используется для соединения с менеджером-подключений. Хранение в тайне IP адресов диспетчерской, то есть неиспользование их в нерабочих целях, позволяет дополнительно повысить защищенность системы в целом.
Программное обеспечение комплекса разработано с учетом возможности подключения к системе удаленного администратора с компьютера, который находится за территорией локальной сети диспетчерской. Это сделано для оперативности решения вопросов во время первоначальной настройки. НПФ «ЛЛЛ», при переводе системы в постоянное использование, передаёт пароли доступа администратору системы. Полученные пароли следует сменить и хранить их в тайне. Только в этом случае доступ с внешних компьютеров в сеть предприятия будет невозможен.
Кроме всего перечисленного, для повышения безопасности локальной сети диспетчерской, на компьютерах операторов в обязательном порядке следует:
- установить антивирусное программное обеспечение;
- запретить выход в Интернет через браузеры и использование подключения к Интернет в личных целях;
- запретить использование программ ICQ, Skype и аналогичных;
- запретить запуск игровых программ, а также подключение устройств хранения данных (флеш-карты, USB-накопители, компакт-диски и т.п.).
Контролем этих вопросов должен заниматься администратор системы.
### Защита от несанкционированного использования переговорных устройств лифта
Несанкционированный вызов (звонок на мобильный телефон карты, установленной в станции) СОЛ-2-5 не приводит к соединению с переговорными устройствами. Эта проверка производится программным обеспечением комплекса для защиты от умышленного занятия канала голосовой связи.
### Запись переговоров диспетчера и пассажира в лифте
Запись переговоров осуществляется в автоматическом режиме путем записи аудио-потока телефонной трубки диспетчера в сжатые аудио-файлы в хронологическом порядке. Файлы пересылаются с рабочих компьютеров диспетчеров по сети Ethernet на отдельный файловый сервер.
Порядок хранения, архивирования и удаления аудио-файлов определяется администратором системы.
### Резервирование базы данных
Резервное копирование базы данных производится системной службой сервера базы данных по заданному расписанию.
Формирование расписания резервного копирования, контроль сохранности резервных копий, а также восстановление данных из резервной копии при сбое производится администратором системы.
### Ограничение доступа в машинное помещение
ООО «НПФ «ЛЛЛ, Лтд» предлагает оборудовать двери машинных помещений усовершенствованным датчиком открытия двери на основе использования электромагнитных колебаний. Такой датчик невозможно «имитировать» или отключить без получения соответствующего тревожного уведомления на пульте оператора.
Датчик в настоящий момент находится в разработке. Начало серийного производства датчика ожидается в марте 2011 года.
Дополнительно двери машинных помещений рекомендуем оборудовать электро-механическими замками, открываемыми изнутри путём подачи команды с пульта оператора или ключом снаружи. Доступ к ключам при этом должен быть ограничен. Запрос на открытие замка обслуживающий персонал может подать через переговорное устройство или звонком на мобильный номер ЦДС. Стоимость электро-механического замка составляет 250-300 грн. без НДС.
### Видео-наблюдение
Специалисты НПФ «ЛЛЛ» считают, что в случае необходимости, видео-наблюдение следует организовывать на основе независимой системы обработки, хранения и передачи видео-изображения стороннего производителя.
Рекомендуем, вместо значительных расходов на организацию видео-наблюдения в машинных помещениях, ввести эффективные административные меры предупреждения потенциальных угроз. Лишь оперативное реагирование на возникающие сообщения и постоянное поддержание соответствующих датчиков системы в исправном состоянии поможет обеспечить сохранность оборудования.
## Соглашения с операторами сотовой связи по пиковым нагрузкам
Оператор связи, в рамках выполнения обязательств по корпоративному контракту предоставления услуг связи, определяет приоритет обслуживания корпоративных подключений. Кроме того, каждому корпоративному абоненту предоставляется два технических и два менеджера из числа сотрудников оператора связи для решения оперативных вопросов по работе оборудования. Также, предоставляется горячая телефонная линия для обработки только входящих звонков от корпоративного абонента.
Всё это позволяет оперативно решать возникающие вопросы по качеству сотовой связи непосредственно с оператором связи, снижая риск простоя оборудования.
## Сертификаты и разрешения
ООг.

Картинки сертификатов

Комплекс обладает согласованными техническими условиями ТУ № __________________.
Отметим, что на сегодня в Украине не требуется обязательная сертификация комплексов диспетчеризации.
## Перечень технической документации
Комплекс КДЛ-2 снабжен полной технической документацией, упрощающей освоение персоналом обслуживающей организации правил установки, настройки, обслуживания оборудования, а также получение навыков работы с программным обеспечением. В состав технической документации входят следующие документы:
- «Инструкция по эксплуатации СОЛ-2-5», включающая Приложение «Схемы подключения к различным станциям управления лифтом».
- «Инструкция по эксплуатации станции контактора СК-2-5».
- Технологический процесс «Техническое обслуживание КДЛ-2».
- «Инструкция оператора (диспетчера) по работе с АРМ».
- «Инструкция администратора системы по установке программного обеспечения комплекса».
- «Инструкция администратора системы по сервису» — работа с базой данных лифтов, настройка списков аварий и списков датчиков, настройка рабочих мест операторов и их учетных записей и многое другое.

Кроме того, каждая единица оборудования при поставке снабжается Паспортом, оформленным в соответствии с требованиями ДСТУ.
## Перспективы применения комплекса КДЛ-2
Будущее применение комплекса КДЛ-2 в рамках программы модернизации и реконструкции диспетчеризации Харькова и Харьковской области позволит:
- отказаться от содержания 62 отдельных диспетчерских пультов, тем самым снизить расходы на содержание системы ОДС;
- за счет технических и организационных решений управлять количеством одновременно работающих диспетчеров, снижая затраты;
- используя компьютерную базу данных организовать: хранение информации, электронный учет заявок и контроль их выполнения, создание отчетности и анализа работы оборудования и контроля трудовой деятельности операторов;
- улучшить оперативность служб, путем интеграции с другими информационными системами КСП «Харьковгрлифт»;
- организовать качественно новый надзор за работой инженерного оборудования дома (съем показаний приборов учета, качественных характеристик электроэнергии, параметров снабжения энергоносителями и др.);
- получить экономию электроэнергии, идущей на освещение подъездов.
# Расчет экономического эффекта от внедрения
Сопоставим стоимость обслуживания существующей системы со стоимостью внедрения и обслуживания новой ОДС. При расчете экономической эффективности внедрения новых подходов к построению ОДС были использованы данные:
## Исходные данные
### Экономические данные на 01.01.2011 г.
В расчетах использованы следующие текущие экономические показатели:
- количество лифтов в г. Харькове и области — 92. Из них в Харькове — 611 лифтов диспетчеризировано новыми системами, 65 требуют замены диспетчеризации (из них недиспетчеризировано 7
- количество существующих диспетчерских пунктов —
- количество диспетчеров на одном рабочем месте — 4 чел;
- кол-во персонала подмены — 10%;
- расходы на среднюю заработную плату одного диспетчера (сегодня с учетом начислений на заработную плату) — 1н.;
- количество районов в г. Харькове — 9.

### Базовый комплект оборудования комплекса КДЛ-2 для расчета
В расчетах использованы следующие базовые комплекты оборудования.

1. Для диспетчеризации лифтов:
- Станция диспетчеризации СОЛ-2-5 с двумя вандалостойкими переговорными устройствами;
- Станция контактора СК-2-5 управления освещением в подъезде;
- Необходимые материалы для монтажа оборудования в типовом подъезде 9-ти этажного дома.
Стоимость комплекта ориентировочно определе без НДС.

2. Для диспетчеризации жилых зданий:
- Станция диспетчеризации СОЛ-2-5 с четырьмя вандалостойкими переговорными устройствами;
- Станция контактора ления освещением в подъездах дома;
- Материалы для монтажа оборудования в 4-х подъездах типового 9-ти этажного дома (расстояние между подъездами 18 м);
Стоимость комплекта ориентировочно определенез НДС.

Изменение этажности подъезда, в лифте которого устанавливается диспетчеризация КДЛ-2, приводит к изменению стоимости комплекта в сумме 25-30 грн. на каждый дополнительный этаж.
В стоимость базовых комплектов не включены услуги монтажа, которые составляют в среднем 6-7 человеко-часов на монтаж одного комплекта оборудования.
В стоимость базовых комплектов не включена стоимость внутридомовых электронных счетчиков воды, тепла, газа, а также датчиков загазованности, затопления, давления и температуры.
## Расходы на эксплуатацию существующей системы ОДС на лифтах
Таблица 1
Статья расхода	Формула расчета	Сумма, тыс. грн.
Ежемесячно
Фонд заработной платы диспетчеров
Расходы на текущий ремонт оборудования
Аренда помещений ОДС по городу
Затраты на услуги связи
Итого в месяц
Итого в год
Кроме того, ежегодные затраты на восстановительный ремонт
Всего затраты за год

## Расходы на оборудование лифтов и домов новой системой ОДС
1. План расходов на оборудование лифтов новыми системами ОДС на следующие пять лет.
На 1.01.2011 г. в Харькове насчитывается:
- лифтов — 6550;
- всего жилых домов (с системами и лифтами) — 7094;
Следует учесть, что системы две: диспетчеризация лифтов (устанавливается в машинном помещении) и диспетчеризация домов (устанавливается на щитовой и разводится по сетям дома).

Таблица 2
Наименование		Диспетчеризация лифтов	Диспетчеризация домов	Всего
Всего потребность на 01.01.2011 г.
2011 год	Стоимость ед., тыс. грн. / Количество / Сумма, тыс. грн.
2012 год	Стоимость ед., тыс. грн. / Количество / Сумма, тыс. грн.
2013 год	Стоимость ед., тыс. грн. / Количество / Сумма, тыс. грн.
2014 год	Стоимость ед., тыс. грн. / Количество / Сумма, тыс. грн.
2015 год	Стоимость ед., тыс. грн. / Количество / Сумма, тыс. грн.
Всего 2010-2015 гг.	Количество
	Сумма, тыс. грн

## Расходы на организацию нового диспетчерского пульта
Ниже рассчитаем стоимость оборудования центральной диспетчерской службы (ЦДС). Для обслуживания 400 лифтов и 1000 домов достаточно по одному диспетчеру. Таким образом, для одновременного обслуживания всех лифтов и домов города необходимо 24 диспетчерских рабочих места.

Таблица 3
Статья расхода	Сумма, тыс. грн.
Рабочее место диспетчера, в том числе
Компьютер
GSM-модем
Итого на 24 рабочих места диспетчерского пульта

Стоимость оборудования ЦДС включена в стоимость оборудования диспетчеризации как неотъемлемая часть.

## Расходы на эксплуатацию нового оборудования
Работа ведется в четыре смены, таким образом, необходимо по 4 человека на рабочее место.
Расходы на текущий ремонт оборудования (оплата труда и материалы) отсутствуют в течение первых трех лет эксплуатации во время действия гарантии. Далее в течение 10 лет — не более 3% от стоимости оборудования в год.

Таблица 4
Статья расхода	Формула расчета	Сумма, тыс. грн.
Ежемесячно
Фонд заработной платы диспетчеров
Расходы на текущий ремонт оборудования
Абонплата за корпоративный пакет сотовой связи на ЦДС
Расходы на ОРРЗ-связь с лифтом, домом
Итого в месяц
Всего затраты за год

## Экономия электроэнергии
Приблизительный расчет экономии электроэнергии в 9-ти этажном подъезде показывает экономию 0,24 х 390 = 93,6 грн. в месяц. Итого за год приблизитель
Возьмем для примера 9-ти этажный дом, в котором на каждом этаже установлены по 2 лампы мощностью 60 Вт каждая.
При автоматическом управлении освещением экономится в среднем 12 часов работы каждог·ч за день и приблизительно 390 кВт·ч в месяц на одном подъезде.

Экономные лампочки
А также экономию ЭЭ при работе старых пультов и новых.
## Расчет окупаемости проекта
Ежегодная экономия от использования системы (Таблица 5) составит:
6 76ыс. грн.
Потери рабочего времени, следовательно, затраты КСП «Хаифт» на снятие показаний приборов учета составляют 3 рабочих дня ежемесячно.
Т.е. усреднено: 3 дня х 100 гыс. грн. в год.
Точных данных потерь на предприятиях Харьковоблэнерго, ХТС и «Вода» нет. Но количество персонала для снятия показаний приборов учета, этими предприятиями, используется не менее 150 человек в течении 3-х рабочих дней ежемесячно. Поэтому усреднено:
д.

Всего потери, в связи с отсутствием на сегодня подобного установленного оборудования на жилых домах, по предприятиям не менее:
с. грн. в год.

Окупится проект не более чем через:
68 2 года.

Для срока окупаемости следует учесть открывающиеся перспективы от использования оборудования новых систем ОДС жилых домов:
- электронные замки входных дверей;
- установка переговорных устройств домофона на входную дверь подъезда;
- возможность выпуска карточки оплаты коммунальных услуг и оплаты через систему;
- многое другое, что позволяет компьютерная система.

Таким образом, фактический срок окупаемости составит не более 9 лет, а с учетом ежегодной экономии электроэнергии при автоматическом управлении освещением в подъездах — не более 5 лет.

Таблица 5
Наименование статьи	Формула расчета	Сумма, тыс. грн.
1	2	3
Ежегодная экономия при новой диспетчеризации
Снятие показаний счетчиков, затраты в год, в т.ч.
ХХХ	3 дня х 100 грн х 150 чел х 12 мес
Облэнерго, ХТС, Вода	~540 тыс. грн. х 3

Экономия электроэнергии при централизованном управлении освещением в подъездах	93,6 грн. х 12 мес. х ~8000 подъездов

Стоимость оборудования и внедрения
Итоговая ежегодная экономия средств
Срок окупаемости, лет
Срок окупаемости, лет (без учета экономии электроэнергии)

# Реализация программы
Для реализации программы необходимо на протяжении 5 лет выделение средств в суммери условии полной замены (установки) оборудования диспетчеризации во всех жилых домах и на лифтах города.
Окупаемость проекта составляет но приведенному расчету.
Это позволит заменить существующую систему диспетчеризации и организовать на КСП «ХХХ», как структурной единице хозяйства города, качественно новый надзор за инженерным оборудованием жилых домов:
1. улучшить качество предоставляемой услуги по техническому обслуживанию диспетчеризации и операторскому контролю;
2. охватить все оборудование всех жилых домов, без исключения, диспетчерским надзором;
3. качественно улучшить сохранность оборудования жилых домов;
4. повысить привлекательность профессий, тем самым привлечь молодое поколение к работе в жилищном хозяйстве города;
5. создать единый диспетчерский центр, в обязанность которого будет входить:
- собирать и систематизировать информацию о работе оборудования домов;
- собирать информацию с приборов учета (электроэнергия и др.).

# Приложение 1. Технические характеристики
Напряжение питания станции диспетчеризации СОЛ-2-5	220 В
Устройство бесперебойного питания, длительность работы	встроено, до 4-х часов
Потребляемая мощность
средняя, не более	6 Вт
импульсная при скважности менее 1:10, не более	12 Вт
Канал голосовой связи	GSM
Канал приема-передачи данных	IP (интернет)
Аппаратная реализация IP канала в станции диспетчеризации	GPRS
Аппаратная реализация IP канала на ЦДС	GPRS, ADSL и др.
Управление силовым питанием лифта 380 В	есть встроенный контактор
Управление освещением подъезда	реализовано, при наличии станции СК-2-5
Количество контролируемых датчиков
тип «сухой контакт»	2 шт.
позиционных, напряжение входа 24-110 В	5 шт.
позиционных, напряжение входа 220 В	5 шт.
позиционных, напряжение входа 5 В, с гальвано­ развязкой от общего провода станции управления	2 шт.
Измерение напряжения 220 В	3 канала
Подключение последовательного интерфейса от станции управления лифтом	предусмотрено
Подключение приборов учета по интерфейсам CAN, RS485, RS232	предусмотрено до 32-х приборов
Подключение модулей тарификации проезда в лифте	предусмотрено
Воспроизведение аудио-файлов во время поездки	предусмотрено
Подключение дочерних станций диспетчеризации	предусмотрено
Вандалозащищенные переговорные устройства, в т.ч.	до 4-х шт.
встроенные (механика)	1
внешние (лифт, подъезд)	3
Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм
станция диспетчеризации СОЛ-2-5	520 х 340 х 150
станция контактора СК-2-5	280 х 340 х 150
переговорное устройство	120 х 40 х 22
Количество лифтов, обслуживаемых одним диспетчером	до 400
Запись переговоров диспетчера и жильца (или механика)	реализовано
Количество диспетчеров на одной ЦДС	до 64
Обработка аварий на «борту» (без загрузки канала связи)	реализовано
Дистанционное обновление программы микроконтроллера	реализовано
Дистанционная (по IP каналу) настройка списка датчиков	реализовано
Дистанционная инверсия датчиков	реализовано
Дистанционная корректировка списка аварий	реализовано

# Приложение 2. Краткая справка. Научно-производственная фирма «ЛЛЛ, Лтд»
Научно-производственная фирма «ЛЛЛ, Лтд» создана в 1992 году и начала свою деятельность с разработки первых в Украине пленочных технологий изготовления электретных микрофонов. В 2000 году фирма уже предлагала рынку большой выбор продукции, в том числе спектр мини-АТС, пульты селекторной связи, системы оповещения.
Инженеры фирмы придерживаются правила, что все решения должны быть обоснованными и прозрачными, что позволяет достигнуть высокой надежности оборудования. На большую часть продукции фирма дает гарантию три года. Также придерживаются правила, что все технические описания должны быть полными, понятными и простыми в изучении.
Сегодня фирма серийно изготовляет оборудование связи, различные мини-АТС, систему контроля доступа для исправительных учреждений, комплекс диспетчеризации КДЛ-2. Заказчиками фирмы являются банки, областные дирекции УкртеЛЛЛа, исправительные учреждения Украины, множество промышленных предприятий, коммерческих организаций, а также аналогичные организации в России и Белоруссии.